АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017                                                                                       № 154

с. Верх-Ирмень

Об организации работ по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года

В целях обеспечения готовности Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года (приложение № 2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года (приложение № 3).

4. Организовать работу по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, к отопительному периоду 2017/2018 года в соответствии с программой, указанной в пункте 3, с привлечением (по согласованию) представителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, администрации Ордынского района Новосибирской области, теплоснабжающей и теплосетевой организации.

4.1. Организовать работу по получению актов проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 года (приложение № 4) и паспортов готовности к отопительному периоду 2017/2018 года (приложение № 5) теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы.

4.2. Представить в комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года акты и паспорта, указанные в 4.1.

5. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года:

5.1. Провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года, согласно графику (приложение № 6), до 22.09.2017 г.

5.2. Подготовить и направить документы, подтверждающие выполнение Верх-Ирменским сельсоветом Ордынского района Новосибирской области требований по готовности к отопительному периоду 2017/2018 года, в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 28 – 30.09.2017 г.

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Ирменская газета» и разместить на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в сети «Интернет» www.verh-irmen.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                      Н.Н.Медведева

Швецова Л.Г.

34-252

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г. № 154

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2017/2018 года

| Медведева Наталья Николаевна |  | - | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области; |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |  |
| Савинова Ирина Сергеевна | - |  | специалист Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области; |
| Батраченко Александр Егорович | - |  | директор ООО «Ирменское» (по согласованию) |
|  | - |  | представитель СУ Ростехнадзора НСО (по согласованию) |
| Кошелев Константин Владимирович | - |  | заведующий Верх-Ирменской участковой больницей (по согласованию) |
| Попов Петр Михайлович | - |  | главный энергетик ЗАО племзавод «Ирмень» (по согласованию) |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г. №154

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2017/2018 года

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к отопительному периоду 2017/2018 года (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по вопросам подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее – организации), к отопительному периоду 2017/2018 года.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и настоящим Положением.

- II.Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организациями по подготовке и проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Осуществление оценки готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Проведение проверки выполнения организациями требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – требования по готовности к отопительному периоду).

2.5. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.6. Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.7. Составление акта проверки и паспорта готовности организаций к отопительному периоду.

- III. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Ордынского района Новосибирской области, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы, необходимые для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей структурных подразделений администрации Ордынского района Новосибирской области и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

- VI. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов комиссии.

4.4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Секретарь комиссии является членом комиссии и осуществляет следующие функции:

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с приложенными к ним документами;

ведение протокола заседания комиссии;

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретарей комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г. № 154

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

к отопительному периоду 2017/2018 года

1. Объекты, подлежащие проверке:

1) теплоснабжающие организации, теплосетевые организации;

2) потребители тепловой энергии: жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы.

2. Сроки проведения проверки:

1) теплоснабжающие организации, теплосетевые организации: до 22.09.2017 г.;

2) жилищный фонд: до 20.09.2017 г.;

3) объекты социально-культурной сферы: до 20.09.2017 г.

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций:

- Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, котлов, водоподогревателей (при наличии) и лица, его замещающего, прошедших проверку знаний Правил и норм в комиссии Ростехнадзора -  п.2.2.2.; п.2.3.20. «ПТЭ ТЭУ», п. 8.2. «ПУи БЭ котлов до 115 0С».

- Наличие удостоверений, подтверждающих проведение проверки знаний 1 раз в год – п.  2.3.15, п. 2.3.23. прил. № 3  «ПТЭ ТЭУ»

- ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,

- заместителя   ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Наличие оперативного и оперативно – ремонтного персонала (кочегар (оператор), слесарь, слесарь-сантехник)  и его укомплектованность в организации для осуществления   эксплуатации систем теплоснабжения (котлов, трубопроводов тепловых сетей, водоподогревателей) – п.2.1.1. «ПТЭ ТЭУ».

- Журнал проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, с оформленными результатами проверки знаний по «ПТЭ ТЭУ» и ПТБ ТМО и ТС» - п. 2.3.23. прил. № 2, «ПТЭ ТЭУ»;

- Удостоверения персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки. кочегаров (операторов) котельной о проведении проверки знаний по «ПТЭ ТЭУ» и ПТБ ТМО и ТС» в т.ч. удостоверения о проведении первичной кочегаров (операторов) аттестации в профессионально-технических училищах – п. п. 2.3.23. прил. № 3,; п. 8.6. «ПУи БЭ котлов до 115 0С».

- Журнал регистрации инструктажей по ТБ на рабочем месте – п. 2.3.42. «ПТЭ ТЭУ».

- Программы проведения контрольных противоаварийных тренировок, включая проведение противоаварийных тренировок, посвящённых особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха -  п.2.3.44. «ПТЭ ТЭУ»

- Журнал учёта проведения противоаварийных и противопожарных тренировок.

Организация эксплуатации

- Перечень материалов для проведения аварийно – восстановительных работ. Проверка наличия запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ на складе или в котельной – п. 6.2.65. «ПТЭ ТЭУ»

- Планы (графики) подготовки к отопительному сезону 2017/2018 гг.- п. 11.2. «ПТЭ ТЭУ».

- Выполнение утверждённого плана подготовки к работе в ОЗП, проведённой   с оценкой в процентах – п. 11.2. «ПТЭ ТЭУ».

- Акты на работы  о проведённых ремонтах – п. 11.5. «ПТЭ ТЭУ».

- Акты о проведённых   гидравлических испытаний котлов, трубопроводов тепловых сетей, водоподогревателей (при наличии), трубопроводов в котельной -  п.9.2.13; п.6.2.11. «ПТЭ ТЭУ», п.3.16. п.3.17. «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- Наличие расчёта на нормативных запас топлива на источниках тепловой энергии и наличие топлива на складе, оценённое в тоннах -  гл.III, п.13, ч.4.

- Режимные карты  режимно-наладочных испытаний котлов (режимно – наладочные испытания проводятся 1 раз в 3 года) – п.5.3.7. «ПТЭ ТЭУ»

- Паспорта  водоподогревателей, трубопроводов тепловой сети, установленной формы котлов – п.6.2.33. прил. № 5, «ПТЭ ТЭУ». прил. № 3, прил. № 4, «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- Проведение  технического освидетельствования (котлов, водоподогревателей, трубопроводов тепловой сети) с записью результатов в паспортах (проводится 1  раз в 12  месяцев)  – п.9.1. п. 9.2. п. 9.3. п. 9.13. «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- Должностные инструкции всех категорий персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, для каждого рабочего  места – п. 2.8.5. «ПТЭ ТЭУ»

- Оперативные схемы тепловых энергоустановок, утверждённые 1 раз в 3 года (утверждается на предприятии главным инженером или руководителем) – прил. № 4. «ПТЭ ТЭУ»

- Оперативный журнал - прил. № 4. «ПТЭ ТЭУ»

- Инструкции по эксплуатации на оборудование в  котельной - п. 2.8.6. «ПТЭ ТЭУ»

- Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии – гл.III, п.13, ч.11. «Правила оценке готовности к отопительному сезону», приказ № 103 от 12.03.2013 года:

- соблюдение водно-химического режима (наличие водоподготовки),

- наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей, утверждённые  руководителем предприятия,

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в система теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло, - электро, -топливо, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления.

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запаса топлива,

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный  сезон (при наличии),

- работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии),

- Наличие предохранительных клапанов (2-х), установленных на котлах, имеющих отводящие трубопроводы, выведенные  в безопасное место для защиты персонала от ожогов при срабатывании клапанов – п.5.2.1. п.5.2.5. «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- Наличие показывающих термометров на водогрейных котлах при входе воды в котёл и на выходе из него – п.5.5.1. «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- Поверка манометров, установленных на оборудовании (на котлах, насосах) – поверка проводится 1 раз в 12 месяцев, клеймо нанесено на стекле или на корпусе манометра, указывается квартал и год – п. 5.4.12. «БУ и БЭ котлов до 115 0С»

- Наличие показывающих манометров – 5.4.9. «БУ и БЭ котлов до 115 0С».

- на входе воды в котёл после запорного органа,

- на выходе нагретой воды из котла до запорного органа,

- на всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов.

Соблюдение требований действующих правил техники безопасности

- Инструкции по охране труда персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки – п.2.10.3. «ПТЭ ТЭУ»

- Бланки нарядов-допусков установленного образца для работы на оборудовании тепловых энергоустановок – п.4.1.3. «ПТБ ТМО и ТС»

- Список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков -  п.4.1.8. п. 4.1.9. «ПТБ ТМО и ТС»

- Список лиц, имеющих право быть руководителями работ - п. 4.2.3. «ПТБ ТМО и ТС»

- Список лиц, имеющих право быть производителями работ - п. 4.2.1. «ПТБ ТМО и ТС»

- Список лиц, имеющих право первичного допуска - п. 4.2.1. «ПТБ ТМО и ТС»

- Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям – п.4.1.18. «ПТБ ТМО и ТС»

- Информация по обеспеченности источников теплоты резервными источниками электроснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г. № 154

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду | 2017 | / | 2018 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | « |  | » |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | « |  | » |  | 20 |  | г. по | « |  | » |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г. №154

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2017 | / | 2018 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан :  Верх-Ирменскому сельсовету Ордынского района Новосибирской области

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. | с.Верх-Ирмень, Гаранина 28/2 , Котельная Верх-Ирменская участковая больница; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | с.Верх-Ирмень, ул.Тельмана,Котельная ЗАО племзавод «Ирмень»; |  |  |
| 3. |  | с.Верх-Ирмень, Кандикова 69 , Котельная МКОУ «Верх-Ирменская школа интернат для детей с ОВЗ»; |  |  |
| 4. |  | с.Верх-Ирмень, Кандикова 69, МКОУ Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ОЗВ; |  |  |
| 5 |  | с.Верх-Ирмень, Гаранина 28/2, Верх-Ирменская участковая больница; |  |  |
| 6 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок 27/1, МКДОУ Верх-Ирменский детский сад «Аленький цветочек»; |  |  |
| 7 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок 27/1, НДОУ Детский сад «Золотой петушок»; |  |  |
| 8 |  | Верх-Ирменский Дворец культуры; |  |  |
| 10 |  | МКОУ Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И.Демакова; |  |  |
| 11 |  | Верх-Ирменская модельная библиотека; |  |  |
| 12 |  | Верх-Ирменкий ветучасток; |  |  |
| 13 |  | Верх-Ирменское отделение почтовой связи |  |  |
| 14 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 1 |  |  |
| 15 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 2 |  |  |
| 16 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 3 |  |  |
| 17 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 4 |  |  |
| 18 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 5 |  |  |
| 19 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 6 |  |  |
| 20 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 7 |  |  |
| 21 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 8 |  |  |
| 22 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 9 |  |  |
| 23 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 10 |  |  |
| 24 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 11 |  |  |
| 25 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 12 |  |  |
| 26 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 13 |  |  |
| 27 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 14 |  |  |
| 28 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 15 |  |  |
| 29 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 16 |  |  |
| 30 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 17 |  |  |
| 31 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 18 |  |  |
| 32 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 19 |  |  |
| 33 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 20 |  |  |
| 34 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 21 |  |  |
| 35 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 22 |  |  |
| 36 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 23 |  |  |
| 37 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 24 |  |  |
| 38 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 31 |  |  |
| 39 |  | с.Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 38 |  |  |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.09.2017 г.  №154

ГРАФИК

проведения комиссионных оценок готовности к отопительному периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование котельной | 11.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 21.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верх-Ирмень, ул.Тельмана, ЗАО племзавод «Ирмень»; | Котельная ЗАО племзавод «Ирмень» ул.Тельмана, | + |  |  |  |  |
| 2 | с.Верх-Ирмень, Гаранина 28/2 , Верх-Ирменская участковая больница; | Котельная Верх-Ирменская участковая больница ул.Гаранина, 28/2 | + |  |  |  |  |
| 3 | с.Верх-Ирмень, Кандикова 69 , МКОУ «Верх-Ирменская школа интернат для детей с ОВЗ»; | Котельная МКОУ Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ОВЗ Кандикова 69; | + |  |  |  |  |
| 4 | с.Верх-Ирмень, Кандикова 69, МКОУ Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ОЗВ; |  | + |  |  |  |  |
| 5 | с.Верх-Ирмень, Гаранина 28/2, Верх-Ирменская участковая больница; |  | + |  |  |  |  |
| 6 | МКДОУ Ордынского района НСО Верх-Ирменский детский сад «Аленький цветочек» |  | + |  |  |  |  |
| 7 | с.Верх-Ирмень, Агрогородок 27/1, НДОУ Детский сад «Золотой петушок»; |  | + |  |  |  |  |
| 8 | Верх-Ирменский Дворец культуры |  | + |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И.Демакова; |  | + |  |  |  |  |
| 10 | Верх-Ирменская модельная библиотека |  | + |  |  |  |  |
| 11 | Верх-Ирменкий ветучасток |  | + |  |  |  |  |
| 12 | Верх-Ирменское отделение почтовой связи |  | + |  |  |  |  |

_________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.