ПРОЕКТ

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Верх-Ирменского  сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2024 - 2034 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верх–Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области» на 2024-2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов"; Методические рекомендации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Генеральный план Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Верх–Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Верх–Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, МУП ЖКХ «Ирменское» Ордынского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Верх–Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2024-2034 годы |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Верх–Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области; Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация Верх–Ирменского сельсовета, МУП ЖКХ «Ирменское» Ордынского района Новосибирской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Верх–Ирменского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия газовой котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в сельсовете; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов: - улучшение санитарного состояния территории; - стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных и промышленных отходов на территории сельсовета; - улучшение экологического состояния Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Верх-Ирменского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | - областной бюджет; - бюджет Верх-Ирменского сельсовета; - за счет средств ЖКХ Всего – 164947,34 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 5902,6 тыс. руб., областной бюджет – 153905,3 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 5139,44 тыс. руб., |

1. Введение.

Территория поселения Верх–Ирменского сельсовета общей площадью 24947 кв.м расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 85 км от областного центра г. Новосибирска, в 55 км от административного центра р.п. Ордынское.

На территории расположено 3 населенных пункта: с. Верх-Ирмень, д. Поперечное, д. Плотниково. Численность населения на 01.01.2024 год составила 3 560 человек.

Основными природными ресурсами поселения являются сельскохозяйственные угодья, это позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и заниматься животноводством.

На территории поселения функционирует градообразующее предприятие ЗАО племзавод «Ирмень», которое занимается выращиванием зерновых культур и животноводством, занимается переработкой молока и мяса.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## 1.1. Существующая система теплоснабжения Верх-Ирменского  сельсовета

## и перспектива ее развития.

На территории с. Верх-Ирмень в настоящее  время имеется один источник теплоснабжения:

1.Муниципальная блочно-модульная газовая котельная, которая отапливает многоквартирные дома, объекты бюджетной сферы (Верх–Ирменская средняя школа, ДК, дет.сад) расположенная по адресу Новосибирская область, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, ул.Тельмана, 27/1, обслуживаемая МУП ЖКХ «Ирменское». Тепловая мощность  котельной составляет 4,94 Гкал/ч. В ней установлено 3 котла: Энтеророс ТТ-100 2шт. и ТТ-50 1шт. Подключенная нагрузка 4,4Гкал/час. Тепловая сеть протяженностью 8,93 км  находится в неудовлетворительном состоянии с изношенностью 100%.

Перспектива развития системы теплоснабжения Верх-Ирменского сельсовета заключается в реконструкции тепловых сетей.

1.2. Существующая система водоснабжения Верх-Ирменского сельсовета и   перспектива ее развития.

На территории Верх-Ирменского сельского поселения организовано МУП ЖКХ «Ирменское», в функции которого входит обслуживание с. Верх-Ирмень инженерных теплосетей, водопровода;  д. Поперечное, д. Плотниково обслуживание системы водопровода; газообеспечения населения. Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,93 км в в двухтрубном  исполнении.

Водоснабжение  осуществляется путем отбора воды из подземных источников 8 артезианскими скважинами. Рабочее давление внутри составляет от 2 до 4 атм. Общий дебет скважин составляет – 421м3/сут.

Поднятая вода подается в водонапорные башни объемом от 20 до 25 куб.м.

Протяженность водопроводных сетей с. Верх-Ирмень составляет – 28,47км., диаметр – от 500 до 70 мм, сети закольцованы. Для промывки водонапорных башен имеются сбросные колодцы.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю,  не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Скважины №1819, БА-3, БА-12 находятся в д.Плотниково обслуживает водопровод протяженностью 5,4 км МУП ЖКХ «Ирменское». Имеют внутри павильонов скважины напорные установки (ёмкость), работающую в автоматическом режиме. Дебит скважины 12 куб.\час. Износ скважины  №1819 -100%. Износ скважины  №БА-3 - 23%. Износ скважины  №БА-12 -17%.  Имеется проект «Реконструкция водопровода в д. Плотниково».

Скважины №58-89, №32-87, №75-89, №И-1989,  находятся в с.Верх-Ирмень обслуживают водопровод  протяженностью 23,96 км. Износ скважины №58-89 - 77%. Износ скважины №32-87 - 83%. Износ скважины №75-89 - 77%. Износ скважины №И-1989 - 77%. Износ скважины №БА-10 - 20%. Скважины с.Верх-Ирмень обслуживают объекты социальной инфраструктуры: школа, дет/сад.

На территории МО Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  пользуются водоснабжением 3560 чел.

В д.Поперечное в 2018г.  осуществлено строительство водопроводной сети 3,4 км., строительство водозаборной скважины дебит  6 куб.м/час, в 2019г. павильон водоподготовки производительностью 1куб.м/час. В 2022 году установлена  система водоочистки «Блочно-модульная установка  очистки воды».

Для д. Плотниково подготовлен проект «Реконструкция водопроводных сетей в д. Плотниково Ордынского района Новосибирской области», протяженностью 7525 м.

Для с. Верх-Ирмень проект №Реконструкция водопроводных сетей в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области».

Основные направления развития системы водоснабжения Верх-Ирменского сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с.Верх-Ирмень:

- строительство скважин;

- установка станции для очистки воды в Агрогородке (РЧВ);

- реконструкция водопроводной сети;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- установка приборов учета и частотного регулятора.

Развитие системы водоснабжения д. Плотниково:

- реконструкция водопровода

- установка приборов учета и частотного регулятора.

Развитие системы водоснабжения д. Поперечное:

- строительство скважины;

- установка приборов учета и частотного регулятора;

- реконструкция системы водоотведения, протяженностью 6,6 км, износ 50%.

## 1.3. Существующая система  сбора и вывоза ТКО

## Верх-Ирменского  сельсовета.

- Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения.

- С 1 января 2019 года начала функционировать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ордынском районе все виды услуг по работе с ТКО оказывает региональный оператор  МУП «САХ». Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на одного человека составляет 87,19 руб. в месяц.

- Задача регионального оператора МУП «САХ» - выстроить принцип «единого окна» в рамках системы работы с ТКО, то есть контролировать все этапы вывоза, транспортировки, захоронения твердых коммунальных отходов на территории НСО. Также в обязанности компании входит контроль перевозчиков, заключение и ведение договоров, ликвидация несанкционированных свалок. Прием и захоронение твердых отходов жизнедеятельности населения и предприятий поселения производится на полигоне ТКО ООО «Управляющая компания «Полигон».

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Верх-Ирменского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Верх-Ирменского сельсовета постановлением главы администрации Верх-Ирменского сельсовета от 31 декабря 2010года № 257 была утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Верх-Ирменского сельсовета на 2010-2012 годы»

В 2012 году администрация Верх-Ирменского сельсовета приняла участие в ведомственной целевой программе «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы. В результате были установлены приборы учета, на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и отопление, в многоквартирных домах № 3,4,5,6,7,10,23,24,38 Агрогородка с.Верх-Ирмень.

Также администрация Верх-Ирменского сельсовета в 2012 году принимала участие в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. В рамках этой программы были установлены приборы учета на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и отопление в многоквартирных домах № 11,13,22,31 Агрогородка с.Верх-Ирмень

1.5. Газоснабжение.

В 2013 построен  внутрипоселковый газопровод протяженностью 20,8 км. Частным инвестором  ЗАО племзавод «Ирмень» построен газопровод протяженностью около 2 км и 3 газовые котельные.

План-график синхронизации по подключению домовладений   (1 этап)  выполнен на 100%.

Построена  в 2015 году муниципальная газовая котельная.

Разработана внутрипоселковая схема газоснабжения с. Верх-Ирмень, д. Поперечное,  д.Плотниково. В  2023 году направлено письмо Губернатору НСО, в МЖКХиЭ НСО для включения в программу газификации регионов на 2025-2030 годы строительства газовых сетей в поселениях.

2. Анализ социально-экономического развития

Верх-Ирменского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Численность населения (чел.) | 3560 | 3580 | 3590 | 3600 |
| 2. Количество умерших | 55 | 50 | 40 | 30 |
| 3. Количество родившихся | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 4. Миграционный прирост | 0 | 2 | 4 | 6 |

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 21,0 55,0 25,0 | 21,0 55,0 25,0 | 22,0 55,0 25,0 | 22,0 55,0 25,0 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 903 | 903 | 910 | 910 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение  испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 24947 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 21449 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 2230 |
| 2) неиспользуемые площади | 508 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 150 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2024 года зарегистрировано 38 предприятий, организаций и учреждений, в том числе одно промышленное предприятие, 3 сельскохозяйственных, из них 1 фермерское хозяйство, 16 индивидуальных предпринимателей, одно предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в ЗАО племзавод «Ирмень» - сельхозпредприятии работают два цеха по переработке сельскохозяйственной продукции и  пекарня.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются: 1 закрытое акционерное общество, 1 фермерское хозяйство, 1323 личных подсобных хозяйства.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

На территории поселения работают 27 магазинов. В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Увеличение оборота розничной торговли достигло  в 2023 году 3%.

В поселении идет процесс развития малого предпринимательства. Формируется современная инфраструктура поддержки малого предпринимательства. На территории поселения осуществляют свою деятельность 16 индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 707 | 1016 | 1038,2 | 1061,7 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 87,1 40,0 | 96,6 35,0 | 96,5 50,0 | 97,5 55,0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 136370 | 138500 | 140000 | 142000 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 100,1 | 101,6 | 101,8 | 101,4 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 17607,4 105,0 | 18150 109,3 | 19150 105,2 | 20150 104,9 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 16150 | 17607,4 | 18150 | 19150 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 104,7 | 94,2 | 100,2 | 105,4 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2020-2023г. прослеживается тенденция увеличения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 51156,3 | 29793 | 30047,8 | 48527,2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 1,808 | 2,066 | 2,853 | 2,872 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 17,2 | 60,6 | 72,8 | 43,8 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 17460,5 | 18397,0 | 22166,8 | 21481,0 |
| в том числе: - земельный налог | 2537,5 | 2122,3 | 2592,7 | 1808,7 |
| - налог на доходы физических лиц | 8808,0 | 9918,4 | 10828,2 | 12140,2 |
| - налог на имущество физических лиц | 389,0 | 367,1 | 492,0 | 491,8 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 92,1 | 92,4 | 125,5 | 123,5 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход | 3767,0 | 3363,5 | 5460,0 | 3791,4 |
| - государственная пошлина | 13,4 | 111,2 | 11,1 | 16,5 |
| - доходы от предпринимательской деятельности | - | - | - | - |
| - налог на прибыль организаций | - | - | - | - |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 1857,5 | 2422,1 | 2657,3 | 3108,2 |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 47115,6 | 32326,7 | 30234,8 | 46496,0 |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 0,1 0,6 42,5 56,8 | 0,1 1,5 67,0 31,4 | 0,1 2,0 61,2 36,7 | 0,1 1,4 71,9 26,6 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | -4040,6 | +2533,7 | -187,0 | -2031,2 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О  системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 24508896/(4069 чел.*12 мес.*6100руб.)*100= |  | 8,3 | доступный |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 163/4069*100= |  | 4,01 | доступный |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 23970769/24508896*100= |  | 97,8 | высокий |  |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*4,03/4069*100= |  | 0,1 | высокий |  |
| Рекомендуемый индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  | 1,12 |  |  |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Перспективная схема теплоснабжения

В настоящее время  ведутся подготовительные проектные  работы по газификации населенных пунктов муниципального образования. Газифицируются населенные пункты в 2024- 2030 годах.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Верх-Ирменского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 1).

  - Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Верх-Ирменского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 2).

4.3. Перспективная схема  развития системы сбора и вывоза коммунальных  отходов

- улучшение санитарного состояния сельских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской  области.

Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза коммунальных  отходов  Верх-Ирменского сельсовета сведены в таблицу (Приложение 3).

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2024 по 2034 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 164947,34 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Обобщенные данные сведены в таблицу (Приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения  и газификации населённых пунктов                       Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение и газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульной газовой котельной в Агрогородке с.Верх – Ирмень | 2014 | МБ | 149,3 |  |  |  | 149,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 24604,1 |  |  |  | 24604,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 246,6 |  |  |  | 246,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей в Агрогородке с.Верх-Ирмень, 4,3 км. | 2014-2015 | МБ | 250,0 |  |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 21500,0 |  |  |  | 10750,0 | 10750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 250,0 |  |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода (левобережье I этап) | 2013 | МБ | 1094,0 |  |  | 1094,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 39641,0 |  |  | 39641,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1147,4 |  |  | 1147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых, водопроводных сетей в Агрогородке (МКД), с.Верх-Ирмень 4000 м. | 2018-2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,7 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 |  |
|  | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 95549,0 |  |  | 41882,4 | 36000,0 | 11000,0 |  |  |  |  | 6666,6 |  |
|  |  |  | МБ | 2160,0 |  |  | 1094,0 | 274,3 | 125,0 |  |  |  |  | 666,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 90745,1 |  |  | 39641,0 | 35354,1 | 10750,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | РБ | 2643,9 |  |  | 1147,4 | 371,6 | 125,0 |  |  |  |  | 999,9 |  |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

РБ- районный бюджет

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования |  | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. |  |  | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Плотниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопровода д.Плотниково по ул. Крупская,1220.м. | 2013 | МБ |  | 164,7 | 164,7 |  |  |  |  | 164,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 3294 | 3294 |  |  |  |  | 3294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 130,94 | 130,94 |  |  |  |  | 130,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка приборов учёта и частотного регулятора (3шт) | 2013 | МБ |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 180 | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка станции для очистки воды | 2015 | МБ |  | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 112,5 | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  | 112.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | МБ |  | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 162,6 | 162,6 |  |  |  |  | 162,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д .Поперечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство скважины | 2014 | МБ | 100,5 |  |  | 100,5 |  |  |  |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2010 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 401,65 |  |  | 401,65 |  |  |  |  | 401,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка станции для очистки воды | 2016 | МБ | 176 |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3520 |  |  | 3520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3520 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция водопроводной сети д.Поперечное, ул.Ст.Разина 650м. | 2015 | МБ | 87,8 |  |  | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1755 |  |  | 1755 |  |  |  |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 69,7 |  |  | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  | 69,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 180.0 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  |  |  |
| 2.5 | Установка приборов учёта и частотного регулятора | 2014 | МБ | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | МБ | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 86,7 |  |  | 86,7 |  |  | 86,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Верх-Ирмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство скважины | 2016 | МБ | 115 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 401,65 |  |  | 401,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,65 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка станции для очистки воды | 2016 | МБ | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция водопроводной сети ул.Халтурина 1050м., ул.Ленина 2480м, ул.Трудовая 620м. | 2015 | МБ | 560,2 |  |  | 560,2 |  |  |  |  |  |  |  | 560,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 11205 |  |  | 11205 |  |  |  |  |  |  |  | 11205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 484,1 |  |  | 484,1 |  |  |  |  |  |  |  | 484,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 180.0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  |  |  |
| 3.5 | Установка приборов учёта и частотного регулятора | 2016 | МБ | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | МБ | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 553,3 |  |  | 553,3 |  |  | 553,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Агрогородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция водопровода в Агрогородке с.Верх-Ирмень, 9000м. | 2013 | МБ | 1342,1 |  |  | 1342,1 |  |  | 1342,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 22815,8 |  |  | 22815,8 |  |  | 22815,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1342,1 |  |  | 1342,1 |  |  | 1342,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | МБ | 71,1 |  |  | 71,1 |  |  | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1207,8 |  |  | 1207,8 |  |  | 1207,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 71,1 |  |  | 71,1 |  |  | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 68238,34 |  |  | 68238,34 |  |  | 30311,24 |  |  | 2656,15 |  | 17949,3 | 10346,65 |  |  |  | 6975 |  |  |
|  |  |  | МБ | 3342,6 |  |  | 3342,6 |  |  | 1640,1 |  |  | 104,5 |  | 823 | 460 |  |  |  | 315 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 62410,2 |  |  | 62410,2 |  |  | 28360,2 |  |  | 2090 |  | 16460 | 9200 |  |  |  | 6300 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2485,54 |  |  | 2485,54 |  |  | 310,94 |  |  | 461,65 |  | 666,3 | 686,65 |  |  |  | 360 |  |  |

Приложение 3

Перспективная схема развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения земельного участка, выделенного под полигон ТБО | 2014 | МБ | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство подъездных путей к полигону ТБО | 2015 | МБ | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2015 | МБ | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по сбору и вывозу ТБО: |  | Всего | 1160,0 | 110,0 | 0 | 0 | 650,0 | 510,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 400,0 | 50,0 | 0 | 0 | 150,0 | 250,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 750,0 | 50,0 | 0 | 0 | 500,0 | 250,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения:

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2160,0 |  | 1094,0 | 274,3 | 125,0 |  |  | 666,7 |
| ОБ | 90745,1 |  | 39641,0 | 35354,1 | 10750,0 |  |  | 5000,0 |
| ВИ | 2643,9 |  | 1147,4 | 371,6 | 125,0 |  |  | 999,9 |
| ИТОГО: | 95549,0 |  | 41882,4 | 36000,0 | 11000,0 |  |  | 6666,6 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3342,6 |  | 1640,1 | 104,5 | 823 | 460 | 315 |  |
| ОБ | 62410,2 |  | 28360,2 | 2090 | 16460 | 9200 | 6300 |  |
| ВИ | 2485,54 |  | 310,94 | 461,65 | 666,3 | 686,65 | 360 |  |
| ИТОГО: | 68238,34 |  | 30311,24 | 2656,15 | 17949,3 | 10346,65 | 6975 |  |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 400,0 |  |  | 150,0 | 250,0 |  |  |  |
| ОБ | 750,0 |  |  | 500,0 | 250,0 |  |  |  |
| ВИ | 10,0 |  |  | 0 | 10,0 |  |  |  |
| ИТОГО: | 1160,0 |  |  | 650,0 | 510,0 |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5902,6 |  | 2734,1 | 528,8 | 1198,0 | 460 | 315 | 666,7 |
| ОБ | 153905,3 |  | 68001,2 | 37944,1 | 27460,0 | 9200 | 6300 | 5000,0 |
| ВИ | 5139,44 |  | 1458,34 | 833,25 | 801,3 | 686,65 | 360 | 999,9 |
| ИТОГО: | 164947,34 |  | 72193,64 | 39306,15 | 29459,3 | 10346,65 | 6975 | 6666,6 |